| 附表1-机械化施工单基策划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XXXXX线路工程 |  |  |  |
| 基本信息 | 杆塔编号 | G100 | 现场全景图片(标出桩位位置及道路修筑路线等信息) |
|  | 杆塔型号-呼高 | JC1-18 |  |
|  | 杆塔全高（m） | 25 | 备注：红线为新修道路（人抬道路），蓝线为拓宽道路，绿线为已有可利用道路 |
|  | 塔重（t） | 48.72 |  |
|  | 地形 | 丘陵区，平缓坡地 |  |
|  | 地质情况 | 麻粒岩 |  |
|  | 是否有地下水(水位埋深) | 10米以下 |  |
|  | 基础型式 | 基础型式XX |  |
|  | 基础直径（m） | 1.5 |  |
|  | 基础最大埋深（m） | 6 |  |
|  | 塔位最大坡度 | 32 |  |
|  | 施工方式 | 人工 |  |
| 道路修筑及拓宽 | 新建道路长度（m） | 100 |  |
|  | 新建道路宽度（m） | 3.5 |  |
|  | 人抬道路长度（m） | 400 |  |
|  | 人抬道路宽度（m） | 1 |  |
|  | 现有道路性质/宽度（m） | 1 |  |
|  | 现有道路拓宽长度（m） | 2 |  |
|  | 现有道路拓宽宽度（m） | 3 |  |
|  | 清障道路长度（m） | 4X |  |
|  | 碎石铺筑长度/厚度（m） | 5 |  |
|  | 路基箱铺设长度（m） | 6 |  |
|  | 开挖土石方量（m3） | 7 |  |
|  | 外运土石方量（m3） | 8 |  |
|  | 外运运距（km） | 9 |  |
|  | 穿越沟渠(深(m)×宽(m)(处)) | 0 |  |
| 塔基清理 | 主要附着物 | 松树 |  |
|  | 面积（m2） | 0 |  |
| 作业平台 | 塔基临时占地面积（m2） | 605.6 |  |
|  | 塔基永久占地面积（m2） | 102.0 |  |
|  | 塔位地形 | 塔位丘陵区，平缓坡地 | 其他说明 |
| 塔基及施工临时场地措施 | 复绿（耕）面积（m2） | 0 | 无 |
|  | 其它 | 0 |  |
| 施工机械装备 | 物料运输装备 | 人力畜力运输 |  |
|  | 基础施工装备 | 人工挖孔 |  |
|  | 混凝土施工装备 | 人工搅拌、浇筑 |  |
|  | 组塔施工装备 | 落地摇/平臂抱杆 |  |
|  | 架线施工装备 | 多旋翼无人机+(智能)牵张设备 |  |

| 附表1-机械化施工单基策划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XXXXX线路工程 |  |  |  |
| 基本信息 | 杆塔编号 | G2 | 现场全景图片(标出桩位位置及道路修筑路线等信息) |
|  | 杆塔型号-呼高 | ZC1-27 |  |
|  | 杆塔全高（m） | 35 | 备注：红线为新修道路（人抬道路），蓝线为拓宽道路，绿线为已有可利用道路 |
|  | 塔重（t） | 52 |  |
|  | 地形 | 丘陵区，平缓坡地 |  |
|  | 地质情况 | 麻粒岩 |  |
|  | 是否有地下水(水位埋深) | 15米以下 |  |
|  | 基础型式 | 基础型式XX |  |
|  | 基础直径（m） | 1 |  |
|  | 基础最大埋深（m） | 7 |  |
|  | 塔位最大坡度 | 22 |  |
|  | 施工方式 | 人工 |  |
| 道路修筑及拓宽 | 新建道路长度（m） | 150 |  |
|  | 新建道路宽度（m） | 3.5 |  |
|  | 人抬道路长度（m） | 200 |  |
|  | 人抬道路宽度（m） | 1 |  |
|  | 现有道路性质/宽度（m） | 0 |  |
|  | 现有道路拓宽长度（m） | 0 |  |
|  | 现有道路拓宽宽度（m） | 0 |  |
|  | 清障道路长度（m） | 0X |  |
|  | 碎石铺筑长度/厚度（m） | 0 |  |
|  | 路基箱铺设长度（m） | 0 |  |
|  | 开挖土石方量（m3） | 0 |  |
|  | 外运土石方量（m3） | 0 |  |
|  | 外运运距（km） | 0 |  |
|  | 穿越沟渠(深(m)×宽(m)(处)) | 0 |  |
| 塔基清理 | 主要附着物 | 松树 |  |
|  | 面积（m2） | 0 |  |
| 作业平台 | 塔基临时占地面积（m2） | 595.0 |  |
|  | 塔基永久占地面积（m2） | 81.0 |  |
|  | 塔位地形 | 塔位丘陵区，平缓坡地 | 其他说明 |
| 塔基及施工临时场地措施 | 复绿（耕）面积（m2） | 0 | 无 |
|  | 其它 | 0 |  |
| 施工机械装备 | 物料运输装备 | 人力畜力运输 |  |
|  | 基础施工装备 | 人工挖孔 |  |
|  | 混凝土施工装备 | 人工搅拌、浇筑 |  |
|  | 组塔施工装备 | 落地摇/平臂抱杆 |  |
|  | 架线施工装备 | 多旋翼无人机+(智能)牵张设备 |  |

| 附表1-机械化施工单基策划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XXXXX线路工程 |  |  |  |
| 基本信息 | 杆塔编号 | G3 | 现场全景图片(标出桩位位置及道路修筑路线等信息) |
|  | 杆塔型号-呼高 | ZC3-36 |  |
|  | 杆塔全高（m） | 45 | 备注：红线为新修道路（人抬道路），蓝线为拓宽道路，绿线为已有可利用道路 |
|  | 塔重（t） | 62 |  |
|  | 地形 | 冲洪积平原，平坦开阔 |  |
|  | 地质情况 | 黏性土 |  |
|  | 是否有地下水(水位埋深) | 15米以下 |  |
|  | 基础型式 | 基础型式XX |  |
|  | 基础直径（m） | 1.1 |  |
|  | 基础最大埋深（m） | 10 |  |
|  | 塔位最大坡度 | 23 |  |
|  | 施工方式 | 人工 |  |
| 道路修筑及拓宽 | 新建道路长度（m） | 50 |  |
|  | 新建道路宽度（m） | 3.5 |  |
|  | 人抬道路长度（m） | 100 |  |
|  | 人抬道路宽度（m） | 1 |  |
|  | 现有道路性质/宽度（m） | 0 |  |
|  | 现有道路拓宽长度（m） | 0 |  |
|  | 现有道路拓宽宽度（m） | 0 |  |
|  | 清障道路长度（m） | 0X |  |
|  | 碎石铺筑长度/厚度（m） | 0 |  |
|  | 路基箱铺设长度（m） | 0 |  |
|  | 开挖土石方量（m3） | 0 |  |
|  | 外运土石方量（m3） | 0 |  |
|  | 外运运距（km） | 0 |  |
|  | 穿越沟渠(深(m)×宽(m)(处)) | 0 |  |
| 塔基清理 | 主要附着物 | 松树 |  |
|  | 面积（m2） | 0 |  |
| 作业平台 | 塔基临时占地面积（m2） | 606.7 |  |
|  | 塔基永久占地面积（m2） | 90.3 |  |
|  | 塔位地形 | 塔位冲洪积平原，平坦开阔 | 其他说明 |
| 塔基及施工临时场地措施 | 复绿（耕）面积（m2） | 0 | 无 |
|  | 其它 | 0 |  |
| 施工机械装备 | 物料运输装备 | 人力畜力运输 |  |
|  | 基础施工装备 | 人工挖孔 |  |
|  | 混凝土施工装备 | 人工搅拌、浇筑 |  |
|  | 组塔施工装备 | 落地摇/平臂抱杆 |  |
|  | 架线施工装备 | 多旋翼无人机+(智能)牵张设备 |  |